## 05_06_2013-2015
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2013
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 76 | 3 | 191 | 6
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 198 | 5 | 198 | 9
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 76 | 0 | 180 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 186 | 0 | 186 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 1716 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3665 | 0
2014
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 78 | 0 | 196 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 199 | 3 | 199 | 3
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 77 | 0 | 178 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 194 | 0 | 194 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 1793 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3228 | 0
2015
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 79 | 0 | 181 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 192 | 2 | 192 | 2
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 78 | 0 | 175 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 184 | 0 | 184 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 1854 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3347 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2013 bis 2015

## 05_06_2014-2016
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2014
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 78 | 0 | 196 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 199 | 3 | 199 | 3
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 77 | 0 | 178 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 194 | 0 | 194 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 1793 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3228 | 0
2015
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 79 | 0 | 181 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 192 | 2 | 192 | 2
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 78 | 0 | 175 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 184 | 0 | 184 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 1854 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3347 | 0
2016
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 73 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 194 | - | 194 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 73 | 0 | 190 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 193 | - | 193 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5163 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3862 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2014 bis 2016

## 05_06_2015-2017
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2015
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 79 | 0 | 181 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 192 | 2 | 192 | 2
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 78 | 0 | 175 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 184 | 0 | 184 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 1854 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3347 | 0
2016
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 73 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 194 | - | 194 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 73 | 0 | 190 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 193 | - | 193 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5163 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3862 | 0
2017
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 186 | - | 186 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 186 | - | 186 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5008 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 7091 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2015 bis 2017

## 05_06_2016-2018
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2016
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 73 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 194 | - | 194 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 73 | 0 | 190 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 193 | - | 193 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5163 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 3862 | 0
2017
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 186 | - | 186 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 186 | - | 186 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5008 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 7091 | 0
2018
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 68 | 0 | 191 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 187 | - | 187 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 67 | 0 | 185 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 183 | - | 183 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 4802 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6685 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2016 bis 2018

## 05_06_2017-2019
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2017
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 186 | - | 186 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 193 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 186 | - | 186 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5008 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 7091 | 0
2018
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 68 | 0 | 191 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 187 | - | 187 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 67 | 0 | 185 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 183 | - | 183 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 4802 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6685 | 0
2019
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 0 | 185 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 188 | - | 188 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 0 | 184 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 187 | - | 187 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5859 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 7492 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2017 bis 2019

## 05_06_2018-2020
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2018
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 68 | 0 | 191 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 187 | - | 187 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 67 | 0 | 185 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 183 | - | 183 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 4802 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6685 | 0
2019
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 0 | 185 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 188 | - | 188 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 0 | 184 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 187 | - | 187 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5859 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 7492 | 0
2020
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 69 | 1 | 182 | 1
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 183 | - | 183 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 69 | 0 | 182 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 178 | - | 178 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5290 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6571 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2018 bis 2020

## 05_06_2019-2021
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2019
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 0 | 185 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 188 | - | 188 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 0 | 184 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 187 | - | 187 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5859 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 7492 | 0
2020
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 69 | 1 | 182 | 1
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 183 | - | 183 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 69 | 0 | 182 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 178 | - | 178 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5290 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6571 | 0
2021
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 1 | 186 | 1
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 181 | - | 182 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 179 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 175 | - | 176 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5524 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6681 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2019 bis 2021

## 05_06_2020-2022
Substanz | Proben aus der zentralen Wasserversorgung (Wasserwerk-, Netz-, Zapfhahnprobe)
| Versorgungsgebiete mit Abgabe von: | Anzahl Versorgungs- gebiete | dar.: Grenzwert-überschreitungen | Anzahl Analysen | dar.: Grenzwert-überschreitungen
2020
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 69 | 1 | 182 | 1
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 183 | - | 183 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 69 | 0 | 182 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 178 | - | 178 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5290 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6571 | 0
2021
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 71 | 1 | 186 | 1
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 181 | - | 182 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 70 | 0 | 179 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 175 | - | 176 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5524 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6681 | 0
2022
Nitrat (Grenzwert: 50 mg/l) | > 1 000 m3/Tag | 71 | - | 186 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 178 | - | 179 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0005 mg/l)1) | > 1 000 m3/Tag | 70 | - | 171 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | 176 | - | 177 | 0
Pestizide (Grenzwert: 0,0001 mg/l)2) | > 1 000 m3/Tag | / | / | 5854 | 0
| < 1 000 m3/Tag + > 10 m3/Tag | / | / | 6996 | 0
_____
1) Pestizide, Summenparameter, Auswahl nicht festgelegt
2) Pestizide, Einzelparameter: Für die Summe der "Pestizide-einzeln" lässt sich bei der Anzahl der überwachten Wasserversorgungsgebiete kein zutreffender Summenwert angeben.
Datenquelle:
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
Indikator (L)
5.6
Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden in Sachsen
2020 bis 2022